# повышение контрастности изображения луча лазера 
в глубинном режиме

В.Г. Ошлаков1, Я.А. Илюшин2

1Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН 
634021, г. Томск, пл. Академика Зуева, 1, Россия; e-mail: Oshlakov@iao.ru 
2МГУ им. М.В. Ломоносова
119992, г. Москва, Ленинские горы, ГСП-2, Россия; e-mail: Ilyushin@physics.msu

#### При оптической толще больше 5 значительно возрастает эффект многократного рассеяния, которое ухудшает контраст изображения луча лазера. Рассматривается вопрос уменьшения многократного рассеянного сигнала для повышения контрастности изображения луча лазера.

#### Ключевые слова: туман, луч лазера, изображение, контрастность, многократное рассеяние.

Параметры  и  векторов Стокса  и , соответственно, в сечении 2 (рис. 1) определяются в виде

где i – кратность рассеяния сигнала .

Аналогично определяются остальные параметры векторов Стокса  и .

Параметры вектора Стокса рассеянного сигнала первой и второй кратности  в сечении 2 определяются выражением (рис. 1)

(1)

где  – оптическая толщина;  – отношение однократно рассеянного излучения к двукратно рассеянному;  – матрица рассеяния среды;  – вектор Стокса источника излучения.

Будем считать рассеянное излучение выше второй кратности неполяризованным, т.е. .

Плоскость пропускания поляризатора совпадает с осью Х, поэтому параметры вектора Стокса рассеянного сигнала первой и второй кратности  и параметры вектора Стокса рассеянного сигнала выше второй кратности  в сечении 3 определяется в виде

где

(2)

где  – разность фаз; L – угол между осью Х и быстрой осью фазовой пластины,

(3)

Введем матрицу преобразования однократно и двукратно рассеянного излучения  
в виде

(4)

В качестве среды возьмём туман. Матрицу рассеяния  определим моделью water cloud C.1, T38 [1] для коэффициента объёмного рассеяния  км–1.

Для тумана при , ,  матрица преобразования однократно и двукартно рассеянного излучения  имеет вид

(5)

Когда излучение источника неполяризовано, то  в сечении 2 (рис. 2).

Можно сделать излучение источника поляризованным и подобрать такой вектор Стокса  и параметры  и  поляризационного приёмника, что отношение сигнал/фон

(6)

будет больше . Это приведёт к повышению контрастности изображения луча лазера (рис. 2).

Будем считать, что при изменении поляризации, т.е. при изменении вектора  и , фон остаётся неполяризованным, вектор Стокса которого  остаётся постоянным.

Используя (2) и (4), получим с учётом условия нормировки

(7)

где

Подставив  в (3) получим

(8)

Используя (6) запишем отношение сигнал/фон  на входе чувствительного элемента в виде

(9)

Параметры нормированного вектора Стокса  [2], обеспечивающие максимум , определяются параметрами приёмника  и  и матрицей  и не зависят от , и определяются в виде

(10)

Пусть излучение источника при изменении поляризации описывается нормированным вектором Стокса (10), тогда

(11)

а  остаётся постоянным.

Следовательно  и , при которых  максимально, обеспечат максимальное значение . Анализ  проведём численным методом (рис. 3).

В нашем случае

### Литература

- Дейрменджан Д. Рассеяние электромагнитного излучения сферическими полидисперсными частицами. М.: Мир, 1971. 300 с.

- Ошлаков В.Г., Ошлаков В.К., Ерёмина Т.А. Оптимальные поляризационные характеристики приборов, регистрирующих рассеянное излучение // Оптика атмосферы и океана. 2007. Т. 20, № 7. С. 635–640.

Рис. 1. Оптическая диаграмма:  – вектор Стокса источника излучения в сечении 1;  – вектор Стокса фона в сечении 2;  – вектор Стокса рассеянного сигнала первой и второй кратности в сечении 2;  – вектор Стокса рассеянного сигнала выше второй кратности в сечении 3;  – вектор Стокса рассеянного сигнала
 	первой и второй кратности в сечении 3

Рис. 2. Сечения нормированых тел яркости граничными плоскостями поля обзора, соответствующими  = 15 
и  = 55 (матрица рассеяния – Т.38 water cloud C.1 [1]), р – коэффициент пропорциональности,  – угол в сечении
 	нормированного тела яркости относительно направления на луч, град